Управление гражданской защиты г. Березники напоминает:

Памятка по пользованию бытовым газом.

Что такое газ? Это – вещество без запаха и цвета. Для придания                ему запаха с целью сигнала об утечке, в него добавляется одорант, который придает газу запах квашеной капусты. Газ в два раза тяжелее воздуха, поэтому скапливается в низких местах; при утечках он способен образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При внесении в загазованное помещения источника воспламенения (искры, зажженной спички, сигареты) последует взрыв. Кроме того, пары сжиженного газа оказывают удушающее воздействие на человека.

С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо знать                  и соблюдать следующие правила пользования газовыми приборами и ухода за ними:

- установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов                       и оборудования следует поручать квалифицированным специалистам;

- соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала зажигать спичку, а затем открывать подачу газа;

- не допускать детей к газовым приборам;

- при приготовлении пищи, во избежание утечки газа, следить, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистить горелки;

- не использовать газовые плиты для отопления;

- не загромождать плиту посторонними предметами или класть возле нее легковоспламеняющиеся предметы;

- не хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны;

- не вносит изменения в конструкцию газовых приборов. Не изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; не заклеивать вентиляционные каналы;

Помните:

- пламя газовой горелки должно быть ровным, голубого цвета.

- если пламя красное ли желтое – газ сгорает не полностью – срочно вызывайте специалиста газовой службы.

- при проявлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество                     и электрические приборы, вызвать аварийную службу газа.

При запахе газа звоните «04» или «112».